2026年屏山县人民医院第四批医疗设备

采购项目及参数需求

- 采购项目需求

| 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备主要用途及主要功能参数 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室麻醉科 | 新生儿可视喉镜 | 用于新生儿插管，直镜片设计尖端： 圆钝、光滑；材质：高强度不锈钢或耐用工程塑料，抗腐蚀、耐反复高温高压消毒或浸泡消毒。防雾与防污： 摄像头需有有效的防雾和防分泌物污染设计 | 冷光源LED.配备至少三种尺寸的直型镜片（Miller型）为主 | 1 |
| 2 | 普外科 | 气腹机 | 主要用途：用于开展腹腔镜手术，主机材质：外壳坚固耐用，抗腐蚀，易于清洁消毒。内部核心部件（如传感器、电磁阀、泵体）需为医疗级高可靠性材质，能匹配手术室现有3台腹腔镜主机（史塞克、奥林巴斯、欧谱曼迪） | 主机、移动支架、专用电源线、医用级高压气体连接管路、废气排放连接管、中文操作手册、备用易损件包、专用仪器车。 | 1 |
| 3 | 骨科 | 超声电导仪 | 治疗便秘 | 标准配置 | 1 |
| 4 | 骨科 | 中频治疗仪 | 颈椎病、腰椎间盘突出症、关节挛缩等具有消炎和镇痛作用 | 标准配置 | 2 |
| 5 | 骨科 | 红光治疗仪 | 促进术后伤口愈合、关节炎神经痛等 | 标准配置 | 1 |
| 6 | 神经综合科 | 手持压力表 | 手术或治疗时，向气管插管、气管切开插管进行充气，并通过对压力表数值监测套管内的压力。 | 标准配置 | 1 |
| 7 | 康复医学科 | 韦氏儿童智力量表第四版评估工具 | 功能用途： 1、对儿童的认知功能进行全面评估和鉴定 2、鉴别智力超常和智力落后 3、鉴别认知能力的强项和弱项 4、分析儿童认知能力的内部差异 | 指导手册1本、测试题本1本、附加使用手册1本、译码测验记分键2张、 符号检索记分键2张、划销记分键1张、记分册3本、答题册一3本、 答题册二3本、简版记分册2本、 积木1盒、黑色2B铅笔2支、秒表1个、原英文版技术手册光盘1张。 | 1 |
| 8 | 康复医学科 | 适应性为评定量表第二版 | 1、对儿童的适应功能进行全面、细致、客观、准确的评估 2、对儿童的智力障碍进行临床鉴别和诊断 3、帮助了解儿童适应行为的发展水平和状态，为科学指导和帮助提供依据 4、对儿童适应技能的发展状况进行调查和研究的高水平测量工具 | 指导手册1本、记录本家长填写（6-18岁）10本、记录本教师填写（6-18岁）10本。 | 1 |
| 9 | 康复医学科 | 立式干燥箱 | 主要作用是用于中药热奄包加热，并保持恒定温度后热敷于患者局部 | 标准配置 | 1 |
| 10 | 康复医学科 | 艾灸仪 | 通过艾灸仪，使用艾灸燃烧材料对人体产生温热作用于人体表面穴位，用于对疾病的预防和治疗；能同时做至少4个区域 | 标准配置 | 2 |
| 11 | 康复医学科 | 红光治疗仪 | 主要用于消炎，镇痛，对体表创面有止渗液，促进肉芽组织生长，加速愈合的作用 | 标准配置 | 2 |